**Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526,**

**příspěvková organizace**

**Tel: 487 829 220, fax 487 829 235**

Číslo jednací Vyřizuje V České Lípě

zštyrš/184/2018 Špísová Marta 6.4.2018

**Žádost o poskytnutí dodatečných informací**

Přepis dotazu:

V příloze č. 1 – Specifikace jsou požadovány balkónové dveře s panikovým kováním. Panikové kování je možné pouze na hlavní křídlo vchodových dveří, na balkónové dveře se toto kování použít nedá. Prosím o upřesnění, zda zadavatel požaduje dodání balkónových dveří (bez panikového kování), nebo vchodové dveře s použitím panikového kování.

Odpověď:

Zadavatel veřejné zakázky preferuje panikové kování, a proto požaduje dodání vchodových dveří s použitím panikového kování.

S pozdravem

Mgr. Antonín Lačný

ředitel školy

IČO: 49864611 e-mail: zastupci@iol.cz, zstyrs@iol.cz